蒙西地区新能源场站运行基础数据技改服务

询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：青岛城投新能源集团有限公司

2.服务名称：蒙西地区新能源场站运行基础数据技改服务

3.服务内容：蒙西地区内蒙巴彦淖尔市磴口30MW电站、包头150MW电站、呼市30MW电站、商都一期20MW电站、商都四期37.625MW电站、太旗24MW电站发电项目运行基础数据设备采购和技改调试服务，包括采购、运输、安装、调试技术服务、成果测试等，最终满足电网及现场要求。

4.服务地点：内蒙古巴彦淖尔市磴口县工业园区、包头市石拐区领跑者基地、内蒙古呼和浩特市新城区保合少镇大窑村、内蒙古乌兰察布市商都县十八顷镇郝家村、内蒙古乌兰察布市商都县十八顷镇泉脑子村、内蒙占自治区锡林郭勒盟太旗宝昌镇小边墙村。

5.采购预算：28万元

6.本服务合同与青岛城投新能源集团有限公司下属项目巴彦淖尔市鑫盛太阳能科技有限公司、包头市牟盛太阳能科技有限公司、内蒙古鑫盛太阳能科技有限公司、乌兰察布鑫盛太阳能科技有限公司、商都县富盛太阳能科技有限公司、太旗富盛太阳能科技有限公司签订。

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有营业执照；

2.具有近两年（2021年1月1日至今）至少3份调度数据网或光端机设备安装及调试业绩；

3.本项目不接受联合体报价。

三、合同主要条款

1.服务期限：合同签订后10日内或按现场运维人员确定的调试日期完成全部服务内容。

2.技术要求：

（1）增购的2M通道板卡设备上需要有检测合格证；

（2）技改后能确保电站现有的设备通信正常、与电网公司调度设备通信正常，中标单位送货时应提供产品合格证等，货物质量应符合国家相关规定、行业标准相关要求及保证设备及配置满足内蒙电网的要求；

（3）增购设备部件必须为新设备，每个产品必须具有在中国境内的合法使用权。

（4）报价单位服务应包含下表软、硬件清单，但不限于此内容：

| 序号 | 名 称 | 型 号及要 求 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙磴口电站基础运行数据技改服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双物理通道 | 原设备为H3C MSR 36-40(2M通道板卡为SIC2E1-F)满足电网要求双物理通道 | 块 | 1 | 中国 |
| 2 | 计量互备通道运行状态不通 | （原设备为PSM-ID远方计量终端） 满足电网要求运行状态 | / | / | / |

| 序号 | 名 称 | 型 号及要 求 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙包头电站基础运行数据技改服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量互备通道运行状态前置2不通 | （原设备为数据网纵向加密装置北京科东PSTunnel-2000） 满足电网要求运行状态 | / | / | / |

| 序号 | 名 称 | 型 号及要 求 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙呼市电站基础运行数据技改服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量互备通道未配置 | （原设备为PSM-ID远方计量终端） 满足电网要求配置 | / | / | / |
| 2 | 计量互备通道无运行状态 | （原设备为PSM-ID远方计量终端） 满足电网要求运行状态 | / | / | / |
| 3 | 省地新能源链路通讯故障 | 原设备为数据网纵向加密装PSTunnel-2000-北京科东/FR1中科伏瑞） 满足电网要求运行状态 | / | / | / |

| 序号 | 名 称 | 型 号及要 求 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙商都一期电站基础运行数据技改服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量互备通道未配置 | （原设备为PSM-ID远方计量终端） 满足电网要求配置 | / | / | / |
| 2 | 计量互备通道无运行状态 | （原设备为PSM-ID远方计量终端） 满足电网要求运行状态 | / | / | / |
| 3 | 省地新能源链路未配置 | （原设备为数据网纵向加密装PSTunnel-2000-北京科东/FR1中科伏瑞） 满足电网要求配置 | / | / | / |
| 4 | 省地新能源链路状态通讯故障 | （原设备为数据网纵向加密装PSTunnel-2000-北京科东/FR1中科伏瑞） 满足电网要求运行状态 | / | / | / |
| 5 | 环境检测仪信息无数据 | （系统为内蒙东润）满足电网要求的数据上传 | / | / | / |

| 序号 | 名 称 | 型 号及要 求 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙商都四期电站基础运行数据技改服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量互备通道未配置 | （原设备为PSM-ID远方计量终端） 满足电网要求配置 | / | / | / |
| 2 | 计量互备通道无运行状态 | （原设备为PSM-ID远方计量终端） 满足电网要求运行状态 | / | / | / |
| 3 | 省地新能源链路未配置 | （原设备为数据网纵向加密装PSTunnel-2000-北京科东/FR1中科伏瑞） 满足电网要求配置 | / | / | / |
| 4 | 省地新能源链路状态通讯故障 | （原设备为数据网纵向加密装PSTunnel-2000-北京科东/FR1中科伏瑞） 满足电网要求运行状态 | / | / | / |
| 5 | 环境检测仪信息辐照度为0 | （系统为内蒙东润） 满足电网要求的数据上传 | / | / | / |

| 序号 | 名 称 | 型 号及要 求 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙太旗电站基础运行数据技改服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量互备通道未配置 | （原设备为FR1中科伏瑞） 满足电网要求配置 | / | / | / |
| 2 | 计量互备通道无运行状态 | （原设备为FR1中科伏瑞） 满足电网要求运行状态 | / | / | / |
| 3 | 省地新能源链路未配置 | （原设备为数据网纵向加密装PSTunnel-2000-北京科东/FR1中科伏瑞） 满足电网要求配置 | / | / | / |
| 4 | 省地新能源链路状态通讯故障 | （原设备为数据网纵向加密装PSTunnel-2000-北京科东/FR1中科伏瑞） 满足电网要求运行状态 | / | / | / |
| 5 | 环境检测仪信息无数据 | （系统为内蒙东润） 满足电网要求的数据上传 | / | / | / |

    - 3.付款方式：

（1）报价单位安装、调试服务结束后，经采购单位验收合格后，报价单位开具合同总金额95%的增值税专用发票，采购单位收到发票后30日内无息支付对应款项。

（2）质保期内无任何质量和调试问题，经采购单位确认后，报价单位开具剩余合同总金额5%的增值税专用发票，采购单位收到发票后30日内无息支付对应款项。

4.质保期

（1）报价单位提供货物质量保证期不低于1年，质量保证期自验收合格之日起算；

（2）在质量保证期内货物出现质量问题，报价单位应在24小时内响应，并在5个工作日内进行免费修理或更换以消除质量问题。

四、报价要求

1.报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用，包括但不限于：采购、运输、安装、调试技术服务费用等。

2.价格形式：固定总价。

3.报价不得高于采购预算金额，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

4.报价文件资料需提供1份，包括：

（1）确认函（附件1）

（2）报价单（附件2）

（3）营业执照

（4）合同业绩证明（包含合同首页、签字盖章页及调度数据网或光端机设备安装及调试业绩工作内容的关键页）

以上材料需装订成册，其中第（1）、（2）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）、（4）条应提供原件或复印件，如提供复印件则需加盖公章。

5.报价单位资质需符合本公告报价单位资格要求，否则报价无效。

五、评标方式

1.本次评标采用合理低价中标。

2.如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价单位中提供的所有合格业绩的数量最多者作为中标单位，如出现相同有效最低报价且合格业绩数量相同，则选择有效最低报价且合格业绩数量最多的报价单位中合格业绩合同总金额最大者为中标单位。

六、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2023年11月24日10:00。

2.报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件3格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3.邮寄地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2楼14层。

七、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

八、联系方式

联系人：赵向东      联系电话：18947342377

采购单位：青岛城投新能源集团有限公司

2023年11月20日

附件1

确认函

致：青岛城投新能源集团有限公司

根据已收到的贵方蒙西地区新能源场站运行基础数据技改服务询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。

2.我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3.我方保证做到公正、保密。

4.我方承诺已考虑了公告所要求的所有内容，并为报价材料及成果承担法律责任。

5.我方同意承担报价所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

联系方式：

附件2

蒙西地区新能源场站运行基础数据技改服务报价单

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙磴口30MW项目 |  |
| 2 | 内蒙包头150MW项目 |  |
| 3 | 内蒙呼市30MW项目 |  |
| 4 | 内蒙商都一期20MW项目 |  |
| 5 | 内蒙商都四期37.625MW项目 |  |
| 6 | 内蒙太旗24MW项目 |  |
| 含税（调试技术服务6%、采购设备13%）总报价 |  | 小写： 大写： |

报价说明：

1.服务周期：合同签订后10日内或按现场运维人员确定的调试日期完成全部服务内容。

2.本次报价不得超过采购预算价28万元，中标价为固定总价，报价应包含完成询价采购公告所要求的工作内容的所有费用。

报价单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：2023年 11月   日

## 附件3

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：青岛城投新能源集团有限公司 项目名称：蒙西地区新能源场站运行基础数据技改服务 （报价文件） 报价单位名称： 报价单位地址： 2023年11月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2023年11月24日10时00分之前启封 加盖报价单位公章